ЗДОЛБУНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# 35702, м. Здолбунів , вул. У. Кармелюка 5, тел. (03652) 2-32-67 E-mail: zdolbshool3@ukr.nеt КОД ЄДРПОУ 22564004

Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3

НАКАЗ

03 лютого 2020 року                             м. Здолбунів                  № ____

Про заборону експлуатації несправних

приладів опалення та саморобних

нагрівальних приладів у закладі

Відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту України та керуючись пунктом 1.18 розділ ІV Правил пожежної безпеки  в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, з метою забезпечення та підтримання необхідного рівня пожежної безпеки в приміщеннях школи,

НАКАЗУЮ:

- Усім працівникам освітнього процесу в школі:

1.1. Заборонити та не допускати в приміщеннях школи:

1.1.1. Використання або експлуатацію побутових електронагрівальних приладів            (чайників, кип’ятильників, кавоварок, електроплиток, мікрохвильових печей, тощо) без негорючих теплоізоляційних підставок та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;

1.1.2. Залишати електронагрівальні прилади без нагляду тривалий час увімкненими в електромережу;

1.1.3. Експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцію;

1.1.4. Застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ (правил улаштування електроустановок), що пред’являються до переносних (пересувних) електропроводок.;

1.1.5. Застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання;

1.1.6. Користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками вимикачами та іншими електровиробами;

1.1.7. Підвішування електросвітильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками ( розсіювачами);

1.1.8. Складання горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами;

1.1.9. Улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж;

1.1.10. Захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнаннями, різними матеріалами, забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівлі.

2. Вчителю інформатики Коружинець Г.П. розмістити наказ на сайті школи.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                             Ковальчук Л.Є.

З наказом ознайомлена:                                                                 Коружинець Г.П.